РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ

ГЛАВА  ИУЛЬТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24 января 2014года                          №  10- пг                                             п. Эгвекинот

О содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, расположенных в городских и сельских поселениях Иультинского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности

В соответствии со статьей  63 Федерального закона от 22 июля 2008 года  № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Соглашениями между Администрациями  городских  поселений Мыс Шмидта,  Эгвекинот и сельскими поселениями Амгуэма, Ванкарем, Конергино, Рыркайпий, Уэлькаль  и Администрацией Иультинского муниципального района о передаче городскими  поселениями Мыс Шмидта, Эгвекинот и сельскими  поселениями Амгуэма, Ванкарем, Конергино, Рыркайпий, Уэлькаль  осуществления части своих полномочий за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городских и сельских поселений в бюджет муниципального района и в целях предотвращения гибели людей на пожарах, обеспечения пожарной безопасности, сохранности материальных ценностей и снижения материальных потерь от пожаров, а также реализации комплекса первичных мер пожарной безопасности в городских и сельских поселениях  Иультинского муниципального района, руководствуясь Уставом Иультинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям организаций Иультинского муниципального района  при эксплуатации жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, соблюдать следующие требования норм и правил пожарной безопасности:

1.1.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в жилых зданиях обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности;

1.2.Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий  содержать в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергать эксплуатационным испытаниям;

1.3.Не допускать проведение изменений объемно – планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

1.4.Установки пожарной автоматики, системы оповещения при пожаре  поддерживать в исправном состоянии и постоянной готовности;

1.5.Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с паспортными данными;

1.6.Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов зданий должны немедленно устраняться;

1.7.Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, управление  эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом графиком;

1.8.Проводить проверки в установленные сроков и содержать в исправном состоянии огнезадерживающие устройства в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем пожарной сигнализации, а также автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре;

1.9. В соответствии с планом проводить проверки пожарных кранов, систем внутреннего противопожарного водоснабжения зданий с составлением актов;

1.10. Ежеквартально проводить проверки средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий расположенных в поселениях Иультинского муниципального района и в случае выявления нарушений принимать оперативные меры по устранению нарушений пожарной безопасности.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Иультинского муниципального района от 25 февраля 2009 года № 23 «О содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, расположенных в городских и сельских поселениях Иультинского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики, председателя районной комиссии по ЧС и ПБ Абакарова А.М.

4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Залив Креста».

А.Г. МАКСИМОВ

Постановление: «О содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий расположенных в городских и сельских поселениях Иультинского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности»        № 10-па от 24.01.2014г.

Подготовил:                                                                                                                  А.В. Стеблин

Согласовано:

А.М. Абакаров

А.А. Васин

Н.М. Зеленская

Е.И. Михно

А.М.Егорова

Разослано: дело, округ, прокуратура, ГУ Упр. ГО и ЧС ЧАО, Упр. социальной политики, ИФ ГУП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ПЧ-2, ПЧ-10, ОМВД, МУСХП «Возрождение», МУПСХП «Амгуэма»,МПСХП «Пионер», Шмидтовское  торговое  предприятие  Иультинского  муниципального  района»  , отдел ГПН МЧС по ЧАО, главам поселений района, редакция.