АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

## Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 6 мая 2022 г.                  	                      № 148 - ра 		                             п. Эгвекинот

Об утверждении ориентировочного плана финансирования из бюджета городского округа Эгвекинот на обеспечение затрат, связанных с проведением ремонта (замены)

ветхих инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» в городском округе Эгвекинот

В целях исполнения решения Иультинского районного суда от 28 января 2019 г. по делу № 2-4/2019 и исполнительного листа ФС № 010812461 от 26 июля 2021 г. по обеспечению финансирования мероприятий по производству капитального ремонта (замене) ветхих сетей системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, расположенных на территории городского округа Эгвекинот:

- Утвердить прилагаемый ориентировочный план финансирования из бюджета городского округа Эгвекинот на обеспечение затрат, связанных с проведением ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» в городском округе Эгвекинот.

- Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот (Горностаев В.В.)

Исполняющий обязанности

Главы Администрации	                                                                                    А.М. Абакаров

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 6 мая 2022 г. № 148-ра

Ориентировочный план

финансирования из бюджета городского округа Эгвекинот на обеспечение затрат, связанных с проведением ремонта (замены)

ветхих инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального

хозяйства «Иультинское» в городском округе Эгвекинот

| № п/п | Населенный пункт | Наименование участка | Протяжен-ность, м. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети холодного водоснабжения |
| 1 | с. Рыркайпий | сеть водоснабжения между TK11-TK32-TK33, выполненная в виде наземной прокладки в деревянных коробах | 301,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 2 | с. Рыркайпий | сеть водоснабжения между ТК-21/2 до ТК- 21/3 на железобетонных опорах в металлической обвязке | 60,0 | Ремонт планируется в 2026 |
| 3 | с. Рыркайпий | сеть трубопровода холодного водоснабжения на подачу и обработку воды в накопительную емкость | 60,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| Сети водоотведения (канализация) |
| 4 | с. Рыркайпий | сеть трубопровода канализации до врезки выпуска № 2 ул. Мира, д.18 | 60,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 5 | с. Рыркайпий | сеть трубопровода канализации до врезки выпуска № 1 ул. Полярная, д.1 | 170,0 | Ремонт планируется в 2026 |
| Сети электроснабжения |
| 6 | с. Рыркайпий | воздушные линии электропередач - ВЛ-6 кВ от ТП «Копань» до с. Рыркайпий | 3 000,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 7 | с. Рыркайпий | ВЛ-6 кВ «Поселок» | 2 154,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 8 | с. Рыркайпий | Фидер-2 ВЛ-0,4 кВ (ТП-3 - ТП-4) | 248,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 9 | с. Рыркайпий | Фидер-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 | 376,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 10 | с. Рыркайпий | Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 | 644,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 11 | с. Рыркайпий | Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 (от опоры № 75 до оп № 78) | 120,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 12 | с. Рыркайпий | Фидер-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 | 60,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 13 | с. Рыркайпий | Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 | 227,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 14 | с. Рыркайпий | Фидер-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 | 273,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 15 | с. Рыркайпий | Фидер-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 | 257,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 16 | с. Рыркайпий | Фидер-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | 145,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 17 | с. Рыркайпий | Фидер-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 | 216,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 18 | с. Рыркайпий | кабельные линии электропередач - КЛ-6 кВ опора № 44 ВЛ-6 кВ «Водозабор» - ТП-Копань | 90,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 19 | с. Рыркайпий | КЛ-6 кВ МВ-4 - ТП-Копань | 2 714,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 20 | с. Рыркайпий | КЛ-6 кВ ТП-Копань -1 - ТП -Копань | 400,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 21 | с. Рыркайпий | КЛ-0,4 кВ Фидер-2 Школа (основной) | 320,0 | Ремонт планируется в 2025 |
| 22 | с. Рыркайпий | КЛ 0,4 кВ Фидер-2 «Школа» (резерв) | 320,0 | Ремонт планируется в 2025 |
| Сети электроснабжения |
| 23 | п. Мыс Шмидта | кабельные линии электропередач - КЛ-6 кВ. от ТП-ЦБИ до РУ ДЭС-2000 | 180,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 24 | п. Мыс Шмидта | КЛ-6 кВ от ТП-8 до ТП-ЦБИ | 420,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 25 | п. Мыс Шмидта | КЛ-6 кВ от ТП Д до ТП 8 | 800,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 26 | п. Мыс Шмидта | КЛ-6 кВ от РУ ДЭС-1 до ТП-Д | 660,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 27 | п. Мыс Шмидта | КЛ-6 кВ ТП-ЦБИ - ТП -Коровник | 250,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 28 | п. Мыс Шмидта | КЛ-6 кВ ТП -Коровник - ВЛ-6 кВ «ГМО» | 80,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 29 | п. Мыс Шмидта | КЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ «ГМО» - ТП-ГМО | 200,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| 30 | п. Мыс Шмидта | КЛ-0,4 кВ Фидер-1 - Котельная-7 | 80,0 | Ремонт планируется в 2026 |
| 31 | п. Мыс Шмидта | КЛ-0,4 кВ Фидер-2 Гаражи больницы, пограничники | 400,0 | Ремонт планируется в 2026 |
| 32 | п. Мыс Шмидта | воздушные линии электропередач ВЛ-6 кВ «ГМО» (ТП-ГМО - ТП-Пограничники) | 2 000,0 | Ремонт планируется в 2027 |
| Сети электроснабжения |
| 33 | с. Ванкарем | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1 | 1 814,0 | Ремонт планируется в 2024 |
| 34 | с. Ванкарем | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-2 | 1 588,0 | Ремонт планируется в 2024 |
| 35 | с. Ванкарем | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-3 | 1 265,0 | Ремонт планируется в 2024 |
| Сети электроснабжения |
| 36 | с. Нутэпэльмен | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1 | 498,0 | Ремонт планируется в 2024 |
| 37 | с. Нутэпэльмен | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-2 | 458,0 | Ремонт планируется в 2024 |
| 38 | с. Нутэпэльмен | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-3 | 739,0 | Ремонт планируется в 2024 |
| Сети тепловодоснабжения |
| 39 | с. Конергино | сеть тепло- водоснабжения между ТК21 и ТК21/1 подземной прокладки | 21,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 40 | с. Конергино | сеть тепло-водоснабжения между ТК21 и ТК21/3 частично подземной прокладки и частично наземной прокладки | 75,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| Сети электроснабжения |
| 41 | с. Конергино | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1 | 1 238,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 42 | с. Конергино | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-2 | 1 762,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 43 | с. Конергино | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-3 | 1 187,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 44 | с. Конергино | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-7 «ГСМ» | 186,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 45 | с. Конергино | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-7 «ТЗП» | 627,0 | Ремонт планируется в 2023 |
| 46 | с. Конергино | кабельные линии электропередач КЛ-0,4 кВ Фидер-ДЭС- Котельная-Водозабор | 60,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| Сети тепловодоснабжения |
| 47 | с. Уэлькаль | сеть тепло-водоснабжения между TK1-TK3-TK4-TK5-TK5/2-TK5/3 подземной прокладки | 159,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| Сети электроснабжения |
| 48 | с. Уэлькаль | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-1 | 1 215,0 | Ремонт планируется 2023 |
| 49 | с. Уэлькаль | воздушные линии электропередач 0,4 кВ - Фидер-3 | 962,0 | Ремонт планируется 2023 |
| 50 | с. Уэлькаль | кабельные линии электропередач - КЛ-0,4 кВ Фидер-10 Водозабор (ДЭС-ТП-1) | 60,0 | Ремонт планируется 2025 |
| 51 | с. Уэлькаль | КЛ-6 кВ Фидер-10 Водозабор (ТП-1 - ТП-2) | 2 000,0 | Ремонт планируется 2023 |
| 52 | с. Уэлькаль | КЛ-0,4 кВ Фидер-10 Водозабор (ТП-2 - водозабор) | 600,0 | Ремонт планируется 2023 |
| Сети тепловодоснабжения |
| 53 | с. Амгуэма | сеть тепло-водоснабжения между ТК5-ТК6-ТК7-ТК8-ТК9 надземной прокладки в деревянных коробах | 187,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 54 | с. Амгуэма | сеть тепло-водоснабжения между ТК12-ТК12/1 надземной прокладки в деревянных коробах | 30,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 55 | с. Амгуэма | сеть тепло-водоснабжения между ТК20-ТК20/1-ТК20/2-ТК20/3-ТК20/4-ТК20/5-ТК20/6-ТК20/7-ТК20/8 надземной прокладки в деревянных коробах (Ремонт сетей тепло-водоснабжения на участке ТК20-ТК20/8) | 256,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| Сети тепловодоснабжения |
| 56 | п. Эгвекинот | сеть тепло-водоснабжения между ТК66-ТК69 подземной канальной прокладки | 46,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 57 | п. Эгвекинот | сеть тепло-водоснабжения между ТК70-МКД Ленина № 17 подземной канальной прокладки | 21,3 | Ремонт планируется в 2025 |
| 58 | п. Эгвекинот | сеть тепло-водоснабжения между ТК51-ТК52-ТК53 подземной канальной прокладки | 5,5 | Ремонт планируется в 2022 |
| 59 | п. Эгвекинот | сеть тепло-водоснабжения между ТК24-ТК25а-ТК26-ТК27 подземной канальной прокладки (Замена трубопроводов тепло-водоснабжения на участке ТК26-ТК99) | 273,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| Сети водоотведения |
| 60 | п. Эгвекинот | сеть водоотведения между ВЯ№30-ПК1-ПК2-ПКЗ-МКД Прокунина № 3 подземной безканальной прокладки | 75,0 | Ремонт планируется в 2022 |
| 61 | п. Эгвекинот | сеть водоотведения между ПК1-1-ПК1-2- ПК1-3-МКД Гагарина № 6 подземной безканальной прокладки | 41,5 | Ремонт планируется в 2022 |