******

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 14 июля 2021 г. | № 317 - па | п. Эгвекинот |

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) на территории городского округа Эгвекинот**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем водоотведения (канализации), Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) городского округа Эгвекинот согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Всем абонентам, осуществляющим сброс (отвод) сточных вод в системы водоотведения (канализации) городского округа Эгвекинот, обеспечить соблюдение нормативов состава сточных вод.
3. Организациям канализационного хозяйства, осуществляющим деятельность на территории городского округа Эгвекинот, обеспечить контроль нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс (отвод) в системы водоотведения (канализации).
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Кондрашин А.Н.).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  городского округа Эгвекинот  от 14 июля 2021 г. № 317-па |

**НОРМАТИВЫ**

**состава сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод**

**в систему водоотведения (канализации) городского округа Эгвекинот**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Максимальное допустимое значение  показателя и (или)  концентрации (по  валовому содержанию в натуральной пробе  сточных вод) |
| Максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) | | | |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,85 |
| 2 | БПКп | мг/дм3 | 3 |
| 3 | Нитрат ион | мг/дм3 | 1,5 |
| 4 | Нитрит ион | мг/дм3 | 0,04 |
| 5 | Фосфат ион | мг/дм3 | 0,039 |
| 6 | Аммоний ион | мг/дм3 | 1,72 |
| 7 | Хлор ион | мг/дм3 | 46 |
| 11 | Сульфат ион | мг/дм3 | 19,3 |
| 29 | СПАВ | мг/дм3 | 0,13 |