# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| от 12 мая 2022 г. | № 152 - ра | п. Эгвекинот |
| --- | --- | --- |

Об утверждении акта межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Эгвекинот

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от              12 декабря 2017 г. № 368-па «О создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Эгвекинот:

- Утвердить прилагаемый акт межведомственной комиссии по оценке и обследованию жилого дома № 1 по улице Тундровая в селе Уэлькаль Иультинского района Чукотского автономного округа от 22 апреля 2022 г. № 7.

- Признать жилой дом, расположенный по адресу: 689210, Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Уэлькаль, ул. Тундровая, д. № 1, непригодным для проживания.

3. Первому заместителю Главы Администрации городского округа Эгвекинот Абакарову А.М. решить вопрос о переселении жильцов из жилого дома № 1 по                       улице Тундровая в селе Уэлькаль в муниципальный жилищный фонд городского округа Эгвекинот, для постоянного проживания.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                                         А.М. Абакаров

Утвержден распоряжением Администрации городского округа Эгвекинот от 12 мая 2022 г. № 152-ра

А К Т

межведомственной комиссии

по оценке и обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Эгвекинот

№ 7                                                                                                                      от 22 апреля 2022 г.

Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Уэлькаль, ул. Тундровая, дом №1

(месторасположение помещения, в том числе наименование населённого пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная: постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 12 декабря 2017 г. № 368-па,_________			______________

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата номер решения о созыве комиссии)

в составе:

Председатель комиссии:

Абакаров Абулмуслим Мутаевич

первый заместитель Главы Администрации городского округа Эгвекинот;

Заместители председателя комиссии:

Горностаев Виктор Викторович

начальник Управления промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот;

Кондрашин Александр Николаевич

заместитель начальника Управления промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, лицо, уполномоченное на проведение муниципального жилищного контроля;

Члены комиссии:

Базурина Елена Анатольевна

главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по городскому округу Эгвекинот;

Глущенко Анастасия Сергеевна

консультант отдела градостроительства и архитектуры Администрации городского округа Эгвекинот;

Дружинец Дмитрий Иванович

начальник жилищно-эксплуатационного участка Муниципального унитарного предприятия жилищно - коммунального хозяйства «Иультинское» (по согласованию);

Пащенко Сергей Викторович

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот;

Сотникова Оксана Ивановна

начальник отдела учета, распределения и приватизации жилья Администрации городского округа Эгвекинот;

Эрендженов Александр Васильевич

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Эгвекинот управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию);

при участии приглашенного представителя собственника дома

Кевкун Вячеслав Викторович

уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в селе Уэлькаль.

Произвела обследование жилого дома на основании обращения от 30.03.2022 года уполномоченного Главы Администрации городского округа в с. Уэлькаль Эгвекинот Вячеслава Викторовича Кевкуна.

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица наименование организации и занимаемая должность для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения по адресу:689210, Иультинский район, село Уэлькаль, ул. Тундровая, д. № 1, 1956 года постройки, муниципальная собственность, инвентарный номер технического паспорта 1168

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории:

Дом № 1 по ул. Тундровая - одноквартирный, одноэтажный, общая площадь -                  52,4 кв.м, жилая площадь - 23,9 кв.м.

Фундаменты - деревянные (деревянные стулья) в виде коротких бревен поставленных торцом вверх; стены - деревянные, брусчатые; перекрытия - деревянные; кровля – шифер по деревянным стропилам,; полы - дощатые; внутренняя и наружная отделка - штукатурка, побелка, обои, окраска. Отопление, горячее и холодное водоснабжение - центральное. Канализация - выгреб.

На момент проверки в жилом доме № 1 по ул. Тундровая зарегистрировано 2 человека.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия:

В процессе эксплуатации одноквартирного жилого дома № 1 по ул. Тундровая с               1956 года снизились эксплуатационные характеристики, несущая способность строительных конструкций, которые привели к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований.

Фундаменты - подгнили, просели; завалинка, и нижние венцы дома сгнили, наружные стены покосились, имеют щели; перекрытия и внутренние стены имеют прогибок, многочисленные щели; на внутренних стенах местами видна сырость (плесень).

Оконные рамы покосились, и образовались щели между оконными блоками и рамами. Потолок провис, в полу образовались провалы из-за сгнивших балок, лаг и половых досок. Наружная и внутренняя штукатурка повреждена, легко отстает, видны горизонтальные и вертикальные трещины, гниение бруса.

Сантехническое оборудование и электроосвещение требует замены.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований: визуальный осмотр помещения                                                        .

(кем проведен контроль (испытание), по какие показателям, какие фактические  значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и прилагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания: проведение восстановительных работ экономически нецелесообразно                                                                                                                        _____.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения:

Межведомственная комиссия согласно Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, приняла решение - жилой дом по адресу: село Уэлькаль, ул. Тундровая, дом №1 следует признать непригодным для проживания.

Председатель межведомственной комиссии:

_____________        А.М. Абакаров

подпись

Заместители председателя комиссии:                        ______________        В.В. Горностаев

подпись

______________	А.Н. Кондрашин

подпись

Члены комиссии:

_____________          Е.А. Базурина

подпись

_____________         А.С. Глущенко

подпись

_____________         Д.И. Дружинец

подпись

_____________         В.В. Кевкун

подпись

______________       С.В. Пащенко

подпись

_____________           О.И. Сотникова

подпись

______________       А.В. Эрендженов

подпись