Комиссия по осуществлению контроля за исполнением концессионного соглашения от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот

(наименование концедента, уполномоченного им органа или юридического лица)

| пгт. Эгвекинот, ул. Ленина, д.9 |  | «5» |  | марта | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

10 ч. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

| № | 1 |
| --- | --- |

По адресу/адресам: Чукотский АО, р-н Иультинский, с. Рыркайпий, пгт. Эгвекинот

(место проведения контрольного мероприятия)

Предмет контроля: выполнение концессионером Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» (далее – концессионер) мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2018-2019 годы согласно концессионному соглашению  от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот  (далее - концессионное соглашение).

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества, переданного по концессионному соглашению.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, назначенной постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 9 января 2020 г. № 1-па «Об осуществлении контроля за исполнением концессионного соглашения», в составе:

Горностаев В.В. – заместитель начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот – начальник отдела промышленности, транспорта, связи и ТЭК, заместитель председателя Комиссии;

Шпак А.В. - заместитель Главы Администрации – начальник Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот заместитель председателя Комиссии;

Кондрашин А.Н. – заместитель начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, секретарь Комиссии;

Егорова А.В. – заместитель начальника организационно-правового Управления Администрации городского округа Эгвекинот – начальник правового отдела, член Комиссии;

Пащенко С.В.  – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот, член Комиссии;

Петров Е.С. - заместитель начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот – начальник отдела финансов, член Комиссии;

Резников Д.А. – помощника Главы городского округа Эгвекинот, член Комиссии,

на основании протокола заседания Комиссии от «17» января 2020 г. № 1 и принятого решения о проведении контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в период с «20» января 2020 г. по «03» марта 2020 г. были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения.

Комиссией в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения не проверялась бухгалтерская отчетность концессионера в части, раскрывающей исполнение концессионером концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр (обследование) объекта концессионного соглашения.

2. Запрошена и рассмотрена информация, предоставленная концессионером об исполнении обязательств по концессионному соглашению за 2018-2019 годы.

В ходе проведения указанных мероприятий Комиссией получены следующие результаты:

30 января 2020 года рабочая комиссия в составе:

1. Абакарова А.М. – первого заместителя Главы Администрации - начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот;

2. Малаховой Е.В. – уполномоченного Главы Администрации городского округа Эгвекинот в селе Рыркайпий,

3. Пащенко С.В. – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений Управления финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот,

с выездом в село Рыркайпий произвела осмотр (обследование) объекта концессионного соглашения и земельных участков, переданных концессионеру, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 концессионного соглашения от 11 сентября 2018 г. № 1 и перечисленное в приложении к настоящему акту.

Осмотр (обследование) объекта концессионного соглашения проводился в присутствии представителя Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» - начальника эксплуатации участка Малахова Н.В.

Рабочей комиссией в ходе визуального осмотра (обследования) объекта концессионного соглашения и земельных участков установлено следующее:

1. Переданное по концессионному соглашению муниципальное имущество в наличии.

2. Переданное по концессионному соглашению муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением.

3. Факты передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлены.

4. На движимых объектах муниципального имущества имеются инвентарные номера, что позволяет идентифицировать объект.

5. Концессионер поддерживает объект концессионного соглашения в исправном состоянии.

6. Концессионер не произвёл за свой счет текущий ремонт, не несёт  расходы на содержание объекта Соглашения.

7. Концессионер не произвёл за свой счет капитальный ремонт.

8. Вновь созданные объекты недвижимого имущества отсутствуют.

9. Вновь созданные объекты движимого имущества (оборудование) взамен переданного муниципального имущества отсутствуют.

Комиссия рассмотрела следующую информацию, предоставленную концессионером об исполнении обязательств по концессионному соглашению за 2018-2019 годы:

а) ООО «Тепло-Рыркайпий» инвестиционная программа на основании утвержденной Схемы теплоснабжения с. Рыркайпий разработана.

6) размер расходов, понесенных Концессионером в 2018-2019 годах на реализацию объекта Концессионного соглашения составляет - 12 072 256 (двенадцать миллионов семьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек. При этом концессионером предоставлены копии следующих документов:

- Договор № 4 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене сети ТС на участке ТК-15 – ТК15 3 в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 5130213 (пять миллионов сто тридцать тысяч двести тринадцать) рублей 79 копеек;

- Договор № 5 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене участков сети ТС от ТК21/2 до ТК21/3 в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 3428669 (три миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 80 копеек;

- Договор № 6 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене сети ТС на участке ТК11 – ТК11-1 – ТК-11-2 в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 2781746 (два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок шесть) рублей 64 копейки;

- Договор № 7 от 20.07.2018г. на выполнение работ по замене участков сети ТС от ТК35/1 до здания интерната в с. Рыркайпий, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» на сумму стоимости выполняемых работ в размере 731626 (семьсот тридцать одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 66 копеек.

в) проектная документация, разработанная на основании утвержденной Схемы теплоснабжения с. Рыркайпий - отсутствует;

г) были заключены договора с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 копеек для составления мотивированного Заключения о возможности установки/ монтажа котлоагрегатов нового поколения взамен существующих котлов. При этом концессионером предоставлены копии следующих документов:

- Договор возмездного оказания услуг № 001 от 22 мая 2019 года, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму стоимости услуг в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Предмет договора: проведение осмотра котельной Заказчика по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий;

- Договор возмездного оказания услуг № 002 от 22 мая 2019 года, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму стоимости услуг в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Предмет договора: составление мотивированного Заключения о возможности установки/монтажа котлоагрегатов нового поколения в замены существующих котлов в котельного Заказчика по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий;

- Договор возмездного оказания услуг № 003 от 22 мая 2019 года, заключенный ООО «Тепло-Рыркайпий» с ООО ЗЭО «ЭнергоСталь» на сумму стоимости услуг в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Предмет договора: составление рабочих чертежей по установке котлоагрегатов нового поколения в замены существующих котлов в котельного Заказчика по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, с. Рыркайпий.

д) передача объекта концессионного соглашения в пользование третьим лицам, в залог или отчуждение объекта концессионного соглашения не осуществлялась;

е) учет объекта концессионного соглашения, переданного Концедентом имущества, ведется;

ж) реализация Концессионером тепловой энергии и горячего водоснабжения ведется в соответствии с установленными тарифами;

з) плановые показатели деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к концессионному соглашению по состоянию на 2019 год выполнены; Приложение №4 прилагается;

и) часть мероприятий предусмотренном в Приложении №3 к концессионному соглашению выполнено, произведено замена системы теплоснабжения в размере 355 м. теплотрассы.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:

Концессионное соглашение № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот заключено 11 сентября 2018 г.

В соответствии с пунктами 1.1., 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 6.2, 6.9, 6.10, 8.10, 8.11 Концессионного соглашения следует, что:

«1.1. Концессионер обязуется за свой счет осуществить реконструкцию и модернизацию имущества состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять эксплуатацию, оперативное, техническое обслуживание, ремонт, выработку, передачу, распределение и отпуск тепловой энергии и горячего водоснабжения для нужд потребителей , расположенных на территории села Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот, с использованием объекта концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.»;

«4.3. Перечень создаваемых, реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).»;

«4.7. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения, разработанную на основании утвержденной Схемы теплоснабжения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту концессионного соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего соглашения.»;

«4.12. Концессионер за счет привлеченного или (и) собственного финансирования обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта концессионного соглашения, указанного в приложении №3 к настоящему соглашению.

4.13. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия соглашения Концессионером, установлен в Приложении №6 к настоящему Соглашению.»;

«6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.»;

«6.9. Концессионер обязан учитывать объект соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.»;

«8.10 Перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия Соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

8.11. Концессионер, в течении пяти месяцев, с даты подписания настоящего Соглашения, обязан разработать и представить на утверждение, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Инвестиционную программу, разработанную на основании утвержденной Схемы теплоснабжения.».

По заявлению концессионера от 14 ноября 2019 года, Инвестиционная программа «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы», разработанная Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий», утверждена постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2019 года № 430-па.

На основании изложенного, Комиссия считает, что расходы в сумме 12 072 256 (двенадцать миллионов семьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 89 копеек не являются расходами, понесенными Концессионером в 2018-2019 годах на реализацию объекта Концессионного соглашения в рамках утвержденной Инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы» и не подлежат дальнейшей компенсации Концедентом.

Данные расходы, понесенные концессионером, возможно отнести к расходам по содержанию концессионером объекта концессионного соглашения, его текущего или капитального ремонта.

Иультинским районным судом Чукотского автономного округа по делу № 2-5/2020 (2-445/2019) вынесено решение от 16 января 2020 года о нижеследующем:

исковые требования исполняющего обязанности прокурора Иультинского района Чукотского автономного округа к Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» о возложении обязанности произвести замену сетей теплоснабжения в селе Рыркайпий Иультинского района Чукотского автономного округа удовлетворить.

Возложить на Общество с ограниченной ответственностью «Тепло­Рыркайпий» зарегистрированное в качестве юридического лица 31 декабря 2014 года, ИНН 8704004800, расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский район, пгт Эгвекинот, ул. Ленина, д. 12, обязанность в течение 24 (двадцать четыре) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести замену четырнадцати участков сетей теплоснабжения, расположенных на территории села Рыркайпий Иультинского района Чукотского автономного округа: от ТК3 до ТК3/2 -42 м, от ТК5 до ТК5/1 -60 м, от ТК6 до ТК6/1 -122 м, от ТК6/2 до ТК6/3 -10 м, от ТК7 до ТК7 /2 -70 м, от ТК8 до ТК8/2 -78 м, от ТК9 до ТК9/1 -116 м, от ТК13 до ТК13/3 -120 м, от ТК14 до ТК14/2 -88 м, от ТК16 до ТК16/2 -60 м, от ТК21 до ТК21/1 -10 м, от ТК 24 до ТК 24/2 -114 м, от ТК24/2 до ТК24/3 -50 м, от ТК24/3 до ТК24/4-62 м.

Решения, принятые Комиссией по результатам контроля:

1. Мероприятия по содержанию объекта концессионного соглашения в исправном состоянии являются исполненными.

2. Мероприятия по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением в рамках и объемах инвестиций Инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы» не выполнены.

3. Проектная документация, необходимая для реконструкции объекта концессионного соглашения, разработанная на основании утвержденной Схемы теплоснабжения, концессионером не разработана, концеденту для согласования не предоставлена.

Требования концедента к концессионеру:

1. Концессионеру, Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий», провести системный анализ выполненных мероприятий по реконструкции и модернизации, выполнение которых предусмотрено концессионным соглашением и с учетом вынесенного решения Иультинским районным судом Чукотского автономного округа от 16 января 2020 года по делу № 2-5/2020 (2-445/2019).

2. Предоставить концеденту информацию, полученную в результате проведенного анализа и о причинах неисполнения концессионного соглашения от 11 сентября 2018 г. № 1 в срок за 1 месяц до начала отопительного сезона 2020-2021 годов.

3. Активизировать работу в части выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, предусмотренных концессионным соглашением, в том числе приложениями № 3 и № 6 к концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1.

4. Концессионеру за свой счет разработать и предоставить на согласование с концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения, разработанную на основании утвержденной Схемы теплоснабжения.

5. В срок за 1 месяц до начала отопительного сезона 2020-2021 годов предоставить концеденту документально подтвержденную по расходованию концессионером средств, в рамках осуществления инвестиций в результате проведенных мероприятий по реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения, предусмотренных концессионным соглашением, в том числе приложениями № 3 и № 6 к концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1.

6. При выявлении движимого муниципального имущества, переданного концедентом концессионеру (далее – оборудование), находящегося в технически неисправном, не пригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, необходимо рассмотреть его на предмет целесообразности ремонта или списания. В случае экономической нецелесообразности проведения ремонта, а также в случае невозможности ремонта оборудования – концессионеру необходимо направить концеденту документы, подтверждающие данный факт (акты комиссионного осмотра, заключения о технической неисправности, письменное ходатайство, проекты актов списания для согласования представителем собственника муниципального имущества) для дальнейшего их рассмотрения и решения вопроса о списании оборудования.

При замене (приобретении) оборудования, занятого в технологическом процессе объекта концессионного соглашения, своевременно направлять концеденту подтверждающие данный факт документы.

7. Предоставить концеденту документы, подтверждающие учет объекта соглашения на своем балансе обособленно от своего имущества и начисление амортизации.

Приложение к акту: Перечень недвижимого и движимого муниципального имущества, переданного Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» по концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот.

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия письма ООО «Тепло-Рыркайпий» (исх. № 38 от 26.02.2020г.);

2. Копия договора № 4 от 20.07.2018г;

3. Копия договора № 5 от 20.07.2018г.;

4. Копия договора № 6 от 20.07.2018г.;

5. Копия договора № 7 от 20.07.2018г.;

6. Копия договора возмездного оказания услуг № 001 от 22 мая 2019 года;

7. Копия договора возмездного оказания услуг № 002 от 22 мая 2019 года;

8. Копия договора возмездного оказания услуг № 003 от 22 мая 2019 года;

9. Копия акта осмотра (обследования) объекта концессионного соглашения №1              от 30.01.2020г.;

10. Копия решения Иультинского районного суда Чукотского автономного округа         от 16 января 2020 года по делу № 2-5/2020 (2-445/2019);

11. Копия Инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы»;

12. Копия постановления Администрации городского округа Эгвекинот от 15 ноября 2019 года № 430-па «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция системы теплоснабжения села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на 2018-2025 годы».

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр - для концессионера, второй экземпляр - для хранения в Администрации городского округа Эгвекинот.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

| Заместители председателя комиссии |  |  |  | В.В. Горностаев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  |  |
|  |  |  |  | А. В. Шпак |
|  |  | подпись |  |  |
| Секретарь комиссии |  |  |  | А.Н. Кондрашин |
|  |  | подпись |  |  |
| Члены комиссии |  |  |  | А.В. Егорова |
|  |  | подпись |  | С.В. Пащенко |
|  |  | подпись |  | Е.С. Петров |
|  |  | подпись |  | Д.А. Резников |
|  |  | подпись |  |  |

С актом о результатах контроля ознакомлен (а), копию акта получил(а):

| Подпись руководителя концессионера, его представителя по доверенности |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Приложение к акту № 1 от «05» марта 2020 г. о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения № 1 от «11» сентября 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

недвижимого и движимого муниципального имущества, переданного Обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-Рыркайпий» по концессионному соглашению от 11 сентября 2018 г. № 1 в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения в селе Рыркайпий муниципального образования ГО Эгвекинот

| № п/п | Наименование муниципального имущества | Адрес (населенный пункт) | Инвентарный номер, кадастровый номер | Регистрационные данные | Площадь, протяженность | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Недвижимое имущество |
| 1 | Котельная | Рыркайпий | 50501782 87:03:030001:232 | № 87:03:030001:232-87/002/2017-2 от 28.07.2017 | 384,4 | удовлетворительное |  |
| 2 | Тепловые сети | Рыркайпий | 1082 87:03:030001:176 | № 87:03:030001:176-87/002/2018-1 от 22.02.2018 | 3212,0 | удовлетворительное | Частично подлежит замене по решению Иультинского районного суда от 16.01.2020г. по делу № 2-5/2020 (2-445/2019) |
| 1. Движимое имущество |
| 1 | Дымосос ДН 9/1000 левый | Рыркайпий | 500301120 |  |  | удовлетворительное |  |
| 2 | Дымосос ДН-9 15 квт 1500 об/мин.левый | Рыркайпий | 500301049 |  |  | удовлетворительное |  |
| 3 | Дымосос ДН-9 15 квт 1500 об/мин.левый | Рыркайпий | 500301050 |  |  | удовлетворительное |  |
| 4 | Насос Гном 16/16 | Рыркайпий | 500300979 |  |  | удовлетворительное |  |
| 5 | Насос КМ 80-50-200с дв.15/3000 | Рыркайпий | 500301011 |  |  | удовлетворительное |  |
| 6 | Насос ЦНС(Г) 60-132 | Рыркайпий | 50501015 |  |  | удовлетворительное |  |
| 7 | Дымосос ДН-11,2 5А200L445кВт1500об. | Рыркайпий | 50501347 |  |  | удовлетворительное |  |
| 8 | Насос ВК (С)2/26АУ31с дв.7,5/1500 | Рыркайпий | 50501401 |  |  | удовлетворительное |  |
| 9 | Насос1Д 315-50а с эл.дв(55/3000)(45/3) | Рыркайпий | 50501396 |  |  | удовлетворительное |  |
| 10 | Насос1Д 315-50а с эл.дв(55/3000)(45/3000) | Рыркайпий | 50501398 |  |  | удовлетворительное |  |
| 11 | Теплообмен пластинчатый №3000Мкал/часМ-15BG8151n | Рыркайпий | 50501485 |  |  | удовлетворительное |  |
| 12 | Бак-аккумулятор питательной воды V=100м3 | Рыркайпий | 50501783 |  |  | удовлетворительное |  |
| 13 | Бак-аккумулятор питательной воды V=100м3 | Рыркайпий | 50501784 |  |  | удовлетворительное |  |
| 14 | Блок установки газоочистки | Рыркайпий | 50501810 |  |  | удовлетворительное |  |
| 15 | Блок установки газоочистки | Рыркайпий | 50501811 |  |  | удовлетворительное |  |
| 16 | Блок установки дымососов | Рыркайпий | 50501812 |  |  | удовлетворительное |  |
| 17 | Блок установки дымососов | Рыркайпий | 50501813 |  |  | удовлетворительное |  |
| 18 | Блок установки дымососов | Рыркайпий | 50501814 |  |  | удовлетворительное |  |
| 19 | Блок установки дымососов | Рыркайпий | 50501817 |  |  | удовлетворительное |  |
| 20 | Блок установки насосов контура котлов | Рыркайпий | 50501807 |  |  | удовлетворительное |  |
| 21 | Блок установки подпиточных насосов | Рыркайпий | 50501809 |  |  | удовлетворительное |  |
| 22 | Блок установки сетевых насосов | Рыркайпий | 50501808 |  |  | удовлетворительное |  |
| 23 | Котел "Братск-М" зав.ном.№12100 | Рыркайпий | 50313272 |  |  | удовлетворительное |  |
| 24 | Водогрейный отопительный котел "Братск-М" | Рыркайпий | 50501801 |  |  | удовлетворительное |  |
| 25 | Водогрейный отопительный котел "Братск-М" | Рыркайпий | 50501802 |  |  | удовлетворительное |  |
| 26 | Водогрейный отопительный котел "Братск-М" | Рыркайпий | 50501803 |  |  | удовлетворительное |  |
| 27 | Дробилка-питатель винтовая ВДП-15 | Рыркайпий | 50501787 |  |  | удовлетворительное |  |
| 28 | Дробилка-питатель винтовая ВДП-15 | Рыркайпий | 50501786 |  |  | удовлетворительное |  |
| 29 | Комплектн. двухтрансф.тупик.подст.тип.2КТПГС-400-6 | Рыркайпий | 50501827 |  |  | удовлетворительное |  |
| 30 | Конвейер винтовой Г1-20-16П | Рыркайпий | 50501791 |  |  | удовлетворительное |  |
| 31 | Конвейер винтовой Г1-20-16П | Рыркайпий | 50501790 |  |  | удовлетворительное |  |
| 32 | Кран электр.подвесной г/п1т,высота подъема 6м | Рыркайпий | 50501785 |  |  | удовлетворительное |  |
| 33 | Насос с электродвигателем мощ.7,59 кВт | Рыркайпий | 50501792 |  |  | удовлетворительное |  |
| 34 | Насос с электродвигателем мощ.7,59 кВт | Рыркайпий | 50501793 |  |  | удовлетворительное |  |
| 35 | Станок заточный 3М642Е | Рыркайпий | 50501818 |  |  | удовлетворительное |  |
| 36 | Теплообменник пластинчатый ННN14-ST16-61TMTL85-LIQ | Рыркайпий | 50501823 |  |  | удовлетворительное |  |
| 37 | Теплообменник пластинчатый ННN41-IS16-157-TMTL | Рыркайпий | 50501804 |  |  | удовлетворительное |  |
| 38 | Теплообменник пластинчатый ННN41-IS16-157-TMTL | Рыркайпий | 50501805 |  |  | удовлетворительное |  |
| 39 | Трансформатор понижающий ТСЗ-301 | Рыркайпий | 50501795 |  |  | удовлетворительное |  |
| 40 | Трансформатор понижающий ТСЗ-301 | Рыркайпий | 50501794 |  |  | удовлетворительное |  |
| 41 | Установка скребковая углеподачи УСУ-15 | Рыркайпий | 50501789 |  |  | удовлетворительное |  |
| 42 | Установка скребковая углеподачи УСУ-15 | Рыркайпий | 50501788 |  |  | удовлетворительное |  |
| 43 | Шкаф автоматизации 2200*1000*600 | Рыркайпий | 50501826 |  |  | удовлетворительное |  |
| 44 | Шкаф ввода защищенный с АВР 380В,500А | Рыркайпий | 50501797 |  |  | удовлетворительное |  |
| 45 | Шкаф защищенный завод.изгот.глуб.600мм, из 5 щитов | Рыркайпий | 50501796 |  |  | удовлетворительное |  |
| 46 | Шкаф учета электроэнергии | Рыркайпий | 50501798 |  |  | удовлетворительное |  |
| 47 | Шкаф учета электроэнергии | Рыркайпий | 50501799 |  |  | удовлетворительное |  |
| 48 | Автомат.система дозирования реагентов Комплексон-6 | Рыркайпий | 50501806 |  |  | удовлетворительное |  |
| 49 | Блок насосов незам.контура теплоснабжения | Рыркайпий | 50501825 |  |  | удовлетворительное |  |
| 50 | Насос К 150-125-315 с двиг.30/1500 | Рыркайпий | 50501834 |  |  | удовлетворительное |  |
| 51 | Насос К 160/30 с двигателем 30/1500 | Рыркайпий | 505013222 |  |  | удовлетворительное |  |
| 52 | Насос К 150-125-315 с двиг. 30/1500 | Рыркайпий | 50313267 |  |  | удовлетворительное |  |
| 53 | Насос К 150-125-315 с двиг. 30/1500 | Рыркайпий | 50313266 |  |  | удовлетворительное |  |
| 54 | Угледробилка на котельную типа ВДП-15 в сборе | Рыркайпий | 50313249 |  |  | удовлетворительное |  |
| 55 | Емкость 4,2 куб.м. | Рыркайпий | 50313274 |  |  | удовлетворительное |  |
| 56 | Котел КСВа-06 ЛЖ с горелкой | Рыркайпий | 50313275 |  |  | удовлетворительное |  |
| 57 | Д315-50а-УХЛ-5 с дв.5А225М2УЗ 55/3000 | Рыркайпий | 50501337 |  |  | удовлетворительное |  |
| 58 | Насос К 100-65-200 с эл.двиг.30/3000об/мин. | Рыркайпий | 50501405 |  |  | удовлетворительное |  |
| 59 | Насос сетевой 1Д-315 50а, | Рыркайпий | 50501419 |  |  | удовлетворительное |  |
| 60 | Насос подпиточный КМ65-50-160/2-5,5Квт/2990об/м | Рыркайпий | 50501417 |  |  | удовлетворительное |  |
| 61 | Теплообменник пластинчатый ННN14-ST16-61TMTL85-LIQ | Рыркайпий | 50501824 |  |  | удовлетворительное |  |
| 62 | Водогрейный отопительный котел "Братск-М" | Рыркайпий | 50501800 |  |  | удовлетворительное |  |

| Перечень земельных участков, переданных концессионеру в аренду на срок концессионного соглашения |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального имущества | Адрес (населенный пункт) | Кадастровый номер | Регистрационные данные | Площадь, протяженность | Состояние | Примечание |
| 1 | Земельный участок, разрешенное использование: для размещения котельной | Рыркайпий | 87:03:030001:985 | 87:03:030001:985 -87/005/2018-3 от 28.12.2018 | 9939,0 | удовлетворительное | В аренде |
| 2 | Земельный участок, разрешенное использование: для размещения тепловых сетей | Рыркайпий | 87:03:030001:807 | 87:03:030001:807 -87/005/2018-3 от 28.12.2018 | 4560,0 | удовлетворительное | В аренде |